金門縣用戶排水設備自行竣工查驗紀錄表

（公共污水下水道已到達地區）

茲有　　 字第　　   號建照用戶排水設備工程已確依相關法令規定施工完竣，並經設置人、監造建築師及承裝商會同查驗紀錄如左表：

| 查 驗 項 目 | 是否符合規定 |
| --- | --- |
| 一、排水系統雨、污水分流 | 是█ | 否□ |
| 二、建築物配管之材質、管徑、坡度 | 是█ | 否□ |
| 三、建築物配管系統通氣管、存水彎、清除口等之裝置 | 是█ | 否□ |
| 四、出建築物牆外連接公共污水下水道及陰井、人孔（或清除口）之裝置附屬設施內部清理 | 是█ | 否□ |
| 五、預先處理設施（依建築技術規則第三十六條應裝設截留器或分離器） | 是█ | 否□ |
| 六﹑損壞公共設施修復（含接入既有公共污水下水道銜接處） | 是█ | 否□ |
| 七、其他（ ） | 是□ | 否□ |

設　置　人：陳小華

住     址：00路00號

承  裝  商：陳大明

住     址：00路00號

監造建築師：強小強

住     址：00路00號

# Text boxes

附件六