附件9

滅火訓練實施要點

| 實 施 項 目 |  |  | 實 施 內 容 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.進行火災的假定。 |  |
|  | 火災的 |  | ・發生火災的場所。 | ・考量防火對象物的用途 |
|  | 假設 |  | ・燃燒物。 | 規模、收納人數等的 |
|  |  |  | ・ 擴大延燒範圍。 | 用途特性、來作假設。 |
|  |  |  | ・ 需要避難的人數、場所。 |  |
|  |  |  | 2.進行滅火行動。 |  |
|  | 滅火行動 |  | ・ 以火災的假設為基準，進行操作必要 | ・實際操作滅火設備、 |
|  |  |  | 的滅火設備。 | 體驗操作要領。 |
|  |  |  | 簡易滅火用具(三角水桶等)。 |  |
|  |  |  | 滅火器。 | (原則上放射或放水可能的東西就是指放射或放出) |
|  |  |  | 室內消防栓設備。 |  |
|  |  |  | 特殊滅火設備。 |  |
|  |  |  | 〔水噴霧．泡沫．二氧化碳．乾粉〕。 | ・進行特殊滅火設備的 |
|  |  |  | 海龍葯劑。 | 操作要點。 |
|  |  |  | 室外消防栓設備。 |  |
|  |  |  | 動力消防泵浦設備。 |  |
|  | 防火區域 |  | 3.形成防火區域。 | ・進行擴大延燒途徑防 |
|  | 的形成 |  | ・關閉、防火門、防火窗。 | 火區劃的形成。 |