附件12

綜合訓練實施要點

| 訓練的變遷 |  | 實 施 項 目 |  | 實 施 內 容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.進行火災的假設 |
|  | 發 |  |  |  |  | ．發生火災場所 |
|  | 生 |  |  | 假設火災 |  | ．燃燒物 |
|  | 火 |  |  |  |  | ．延燒範圍擴大 |
|  | 災 |  |  |  |  | ．需要避難者的人數、場所 |
|  |  |  |  |  | 火災發生時的措施 |  | 2.通知火災周圍的人 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.連絡規定的場所 |
|  | 火 | 煙 |  |  |  |  | 4.向消防機關(199號)通報 |
|  | 災 | 的 |  |  |  |  | ．防火對象的地點 |
|  | 的 | 擴 |  |  | 對消防機關的通報 |  | ．防火對象的名稱 |
|  | 成 | 散 |  |  |  |  | ．發生火災場所、燃燒物等 |
|  | 長 |  |  |  |  |  | ．有無需要避難者 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5.通知全棟發生火災。 |
|  |  |  |  |  |  |  | ．鳴動緊急警報設備。 |
|  |  |  |  |  | 室內通報 |  | (包含自動火災警報設備。) |
|  |  |  |  |  |  |  | ．經由廣播設備(緊急用、業 |
|  | 局 |  |  |  |  | 務用)告知發生火災。 |
|  | 部 |  |  | 廣播設備的避難引導 |  | 6.進行避難指示。 |
|  | 延 |  |  |  |  | 7.進行滅火行動。 |
|  | 燒 |  |  |  |  | 進行滅火設備等的操作 |
|  |  |  |  |  |  |  | ．簡易滅火用具(三角水桶等) |
|  |  |  |  |  |  |  | ．滅火器 |
|  |  |  |  |  | 滅火行動 |  | ．室內消防栓設備 |
|  |  |  |  |  |  |  | ．特殊滅火設備 |
|  |  |  |  |  |  |  | ．〔水噴霧．泡沫．二氧化 |
|  | 延 |  |  |  |  | 碳．乾粉．海龍〕 |
|  | 燒 |  |  |  |  | ．室外消防栓設備 |
|  | 擴 |  |  |  |  | ．原動力消防泵浦設備 |
|  | 大 |  |  |  |  | 8.進行避難引導員的配置 |
|  |  |  |  |  | 避難引導人員的配置 |  | 9.進行引導 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10.在電梯、手扶梯前配置引 |
|  |  |  |  |  |  |  | 導，告知禁止使用。 |