金門縣政府民宿申請消防設備檢點表

| 項次 | 消防設備 | 檢查項目 | 檢查結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 緊急照明設備 | 一、每間客房及樓梯間、走廊是否均已安裝緊急照明設備。 二、緊急照明設備是否均貼有經消防署認證之認可標章。 三、緊急照明設備燈管及蓄電池功能是否可正常使用。 | □合格□不合格 □合格□不合格 □合格□不合格 |
| 二 | 火警自動警報設備 | 一、是否安裝火警自動警報設備或於每間客房內設置住宅用火災警報器。 二、住宅型火災警報器是否貼有經消防署認證之認可標章。 三、警報設備功能是否可正常使用。 | □合格□不合格 □合格□不合格 □合格□不合格 |
| 三 | 滅火器 | 一、民宿內是否配置滅火器兩具以上；若民宿為2樓以上建築物者，每層應至少配置一具以上。 二、滅火器是否貼有經消防署認證之認可標章。 三、滅火器壓力表是否失壓，外表是否鏽蝕。 四、滅火藥劑是否於有效期限內。 | □合格□不合格 □合格□不合格 □合格□不合格 □合格□不合格 |
| 四 | 消防平面圖 | 是否檢附民宿逃生避難平面圖，內容應包含避難動線及消防設備之配置情形。 | □合格□不合格 |

P.S：請民宿業者於申請民宿登記時，先依檢點表先行檢查，如有疑問可洽金門縣消防局災害預防課(324021#6104)。