| 用電設備檢驗維護業登記申請須知 相關申請書表，可於以下網址下載後填寫http://ecem.iisigroup.com./ebweb/ |  |
| --- | --- |

相關申請書表請至http://ecem.iii.org.tw/ebweb/下載

一、設立登記：

(一) 用電設備檢驗維護業設立登記應備書表及規費 項目 書件名稱 備註 法令依據 1 登記申請書（用電設備檢驗維護業登記申請書一份暨事項表、技術員名冊各六份） 專任電氣技術人員及用電設備檢驗維護業管理規則 2 規費新台幣三仟元 3 公司核准證明文件及公司登記事項表影本各一份（公司資本額須新台幣伍佰萬元以上） 所營事業需列有用電設備檢驗維護業 4 電機技師、技術員合格証件正影本各一份 參照注意事項１ 5 負責人、電機技師、技術員身份証影本（正、反面）各一份及電機技師、技術員勞工保險投保證明文件各一份 6 負責人、電機技師及技術員照片(粘貼登記書件六份) 自九十二年五月一日起用電設備檢驗維護業專任電氣技術人員不再發給電氣技術員執照 7 工具設備清冊查驗證明各一份 參照注意事項２ 8 合法固定營業場所證明 營業地址之土地使用應依都市計畫法及都市土地使用分區管制規定或區域計畫法及非都市土地使用管制規定等相關法令規定辦理，請檢附建築改良物使用執照影本或建築改良物所有權狀影本一份，如係舊有房屋請檢附六十年以前稅籍證明或水、電費收據抑或戶口遷入證明等影本一份。 9 維護登記範圍之縣市政府許可文件(若僅登記金門地區維護範圍者免附) 依據規則第19條，若維護範圍包含台灣本島行政區域，應先檢附申請書及執行計畫書報該維護區域縣市政府同意後，始得登記為維護範圍

.(二) 應行注意事項 用電設備檢驗維護業應僱有下列專任技術員： 電機技師（電機電力組）一名以上。 高級電氣技術員二名以上。 中級電氣技術員六名以上 (應至少含室內配線及工業配線乙級技術士各一人)。 初級電氣技術員三名以上(應至少含室內配線丙級技術士二人)。 ※ 甲、乙種電匠證照效力得分別比照室內配線乙、丙級技術士證。 ＊工業配線乙級技術士不可用甲種電匠代替。 用電設備檢驗維護業應備工具設備： 編號 工具設備名稱及規格 單位 數量 一 絕緣油耐壓試驗器(50kV) 台 1 二 電驛試驗器（能試電流、電壓、時間） 套 1 三 高阻絕緣試驗器（DC 2000V以上） 具 1 四 高阻絕緣試驗器（DC 500V以上） 具 2 五 接地電阻試驗器(0~1000Ω) 具 2 六 勾式電壓電流計(600V. 600A) 具 2 七 電壓電流記錄計 具 1 八 三用電表 具 5 九 電力因數絕緣試驗器（AC 2.5kV以上） 套 1 十 低電阻試驗器（0～60mΩ、10A以上） 具 1 十一 直流高壓試驗器（DC：0～80kV以上） 套 1 十二 工作用絕緣安全帽(20kV) 個 15 十三 工作用高壓絕緣手套(30kV) 雙 5 十四 高壓操作棒(25~70 kV) 支 3 十五 高壓驗電筆(AC3kV~25kV) 支 3 十六 安全腰帶 條 3 ※ 授權台灣區用電設備檢驗維護工程工業同業公會核發工具查驗證明。 資本額新台幣五百萬元以上。 檢驗維護業登記執照有效期限為五年，檢驗維護業應於登記期限屆滿前三個月，向地方主管機關申請展延，並換領登記執照；逾期未申請展延或展延審查不合格者，原登記執照於登記期限屆滿失其效力。 九十二年二月十九日「專任電氣技術人員及用電設備檢驗維護業管理規則﹂公佈施行前領得之電氣技術顧問團體登記執照，應自本規則發布施行之日起五年內，檢具原登記證書向所在地方主管機關辦理換領登記執照；屆期不換領者，原登記失其效力。 二、變更登記： （一）營業地址變更登記： 變更登記申請書一份暨登記事項表、技術員名冊各六份。 營業地址變更後公司證明文件影本一份。 營業地址合法固定營業場所證明影本一份。（營業地址之土地使用應依都市計畫法及都市土地使用分區管制規定或區域計畫法及非都市土地使用管制規定等相關法令規定辦理） 規費新台幣壹仟伍佰元。 繳銷原領登記執照。 ※ 跨直轄市及縣市辦理地址變更之作業方式： (１) 、向原址之主管機關提出跨縣市變更營業地址申請。 (２) 、原址之主管機關將歷史書面檔案、影本，併業者申請文件，行文予新址之主管機關辦理變更作業。副本並送財團法人資訊工業策進會以辦理電腦檔案管理權限變更。 (３) 、新址之主管機關審查完竣，通知業者領取新登記執照並繳納變更登記規費。 （二）負責人變更登記： 變更登記申請書一份暨登記事項表、技術員名冊各六份。 負責人變更後公司證明文件影本一份。 新負責人一吋相片六張（貼於變更登記申請書）及身份証影本（正、反面）一份。 規費新台幣壹仟伍佰元。 繳銷原領登記執照。 （三） 資本額變更登記： 變更登記申請書一份暨登記事項表、技術員名冊各六份。 資本額變更後公司證明文件影本一份。 規費新台幣壹仟伍佰元。 繳銷原領登記執照。 （四） 營業範圍變更登記： 變更登記申請書一份暨登記事項表、技術員名冊各六份。 規費新台幣壹仟伍佰元。 繳銷原領登記執照。 （五） 電機技師變更登記： 變更登記申請書一份暨登記事項表、技術員名冊各六份。 新僱用電機技師一吋相片六張（貼於變更登記申請書）及身份証影本（正、反面）一份。 新僱用電機技師勞保卡影本一份。 電機技師合格證件正影本各一份。 規費新台幣壹仟伍佰元。 繳銷原領登記執照。 （六） 技術員變更登記： 變更登記申請書一份暨登記事項表、技術員名冊各六份。 新僱用技術員一吋相片六張（粘貼於變更登記申請書）及身份証影本（正、反面）一份。 新僱用技術員合格証件正影本各一份及解僱技術員合格證件正本。 新僱用技術員勞保卡影本一份。 規費新台幣壹仟伍佰元。 變更後技術員人數如有增減應繳銷原領登記執照及解僱技術人員之電氣技術員執照。(九十二年五月一日以後不再核發技術員執照，毋庸繳銷)。 三、其他登記： （一）用電設備檢驗維護業登記執照補（換）發登記： 執照換發補發申請書乙份（加蓋公司及負責人原登記印章）。 登記規費新臺幣壹仟伍佰元。 換發登記執照應繳銷原領登記執照；如係遺失，則請檢附負責人聲明作廢之申請書或切結書。 （二）用電設備檢驗維護業廢止登記： 廢止登記申請書乙份（請加蓋公司及負責人原登記印章）。 繳銷原領登記執照(執照如係遺失應檢附遺失聲明作廢切結書或申請書一份)。 技術員登記證件及技術員執照正本(九十二年五月一日以後不再核發技術員執照，故毋庸繳回)。 （三）技術員解僱(離職)登記： 解僱登記申請書一份（用電設備檢驗維護業或技術員自行填寫，檢驗維護業申請者請加蓋公司及負責人原登記印章）。 繳銷技術員執照(九十二年五月一日以後不再核發技術員執照，故毋庸繳回)。 技術員登記證件正本。 解僱(離職)證明書一份。 ※ 檢驗維護業法定專任技術人員離職後，檢驗維護業應在二個月內依規定僱用繼任人員並向原登記主管機關申請變更登記；逾期未辦理者，廢止其檢驗維護業登記。 （四）用電設備檢驗維護業停業登記： 停業登記申請書一份（加蓋原公司及負責人印章）。 繳交原領登記執照及電氣技術員執照(九十二年五月一日以後不再核發技術員執照，故毋庸繳回)。 ※ 停業期限不得超過一年，逾期廢止登記。 （五）換領登記執照： 九十二年二月十九日「專任電氣技術人員及用電設備檢驗維護業管理規則」公布施行前 領得者，應於九十七年二月十九日前申請換領，並依本規則規定之資本額、法定工具、 技術士之人數或比率及維護範圍等辦理變更登記： 變更登記申請書一份。 變更登記事項表及技術員名冊各六份。 資本額及合法固定營業場所證明。 檢驗維護業負責人身分證影本一份及相片六張(粘貼於登記表)。 專任技術人員身分證影本一份、相片六張(粘貼於登記表)、合格證書正、影本各乙 份及勞工保險投保證明文件。 法定工具查驗證明。 最近一期完稅證明。 繳銷原領電氣技術顧問團體登記執照及電氣技術員執照(九十二年五月一日以後未 核發技術員執照，毋庸繳回。 規費新台幣壹仟伍佰元。 （六）用電設備檢驗維護業登記執照有效期限屆滿申請展延換證登記： 展延登記申請書一份。 變更登記事項表及技術員名冊各五份。 資本額及合法固定營業場所證明。 檢驗維護業負責人身分證影本一份及相片六張(粘貼於登記表)。 專任技術人員身分證影本一份、相片六張(粘貼於登記表)、合格證書正、影本各乙份及勞工保險投保證明文件。 法定工具查驗證明。 最近一期完稅證明。 繳銷原領電氣技術顧問團體登記執照及電氣技術員執照(九十二年五月一日以後未核發技術員執照，毋庸繳回。 規費新台幣叁仟元。 ※ 用電設備檢驗維護業應於登記期限屆滿前三個月提出申請，逾期未申請展延換證，原登記執照於登記期限屆滿失其效力。 能源局：檢驗維護業展延換照期限在明（2008）年二月 七、用電設備檢驗維護業因公司名稱變更，應重新申請登記。(文號：0930056981)